## APURIMAC-ATUMPATA
ESTADO SITUACIONAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACUÍCOLAS
Nombre del Centro Acuícola: "Centro Piscícola y Sala de Reincubación de Trucha - Atumpata - abancay"
Institución a cargo: DIREPRO - APURÍMAC
I. DATOS DE UBICACIÓN
| Departamento |  |  | APURÍMAC |  |  | Provincia | ABANCAY
| Distrito |  |  | ABANCAY |  |  | Zona | ATUMPATA
II. UBICACIÓN GEOGRAFICA
| Latitud |  | 13°38´02" S |  |  | Longitud |  |  | 72°52´53" |  | Altura | 2,700 msnm.
III. SOBRE EL RECURSO HIDRICO
| Nombre recurso hídrico |  |  | CHACABAMBA
| Caudal (lt/seg.) |  |  | MÍnimo |  | 40 L/Seg. |  | Máximo |  |  | 65 l/seg.
Agua Subsuelo
IV. ESPECIES ACUICOLAS
| Nombre de especie acuícola cultivada | [5 empty] | Nombre Cientifico
1) | TRUCHA ARCO IRIS | [5 empty] | Oncorhynchus Mykiss
2)
3)
4)
5)
V. INFORMACION CENTRO ACUICOLA
| Operativo | x |  |  |  |  | No Operativo
Especificar los principales problemas del centro acuícola
Bocatoma deteriorada, arrasado por el río,desarenados en mal estado
requiere construcción nueva de la caja de captación; por el tiempo transcurrido se requiere realizar resanes;
Pintado de estanques de alevinaje juvenil y de engorde deteriorados ; necesita cambios de compuertas.
| Fecha de Inicio de Operación |  | 1988-04-02 |  |  |  |  | Caudal de agua que utiliza el Centro acuícola (lt/seg) |  |  | 38 L/seg.
Capacidad de Produccion anual:
| Carne ( TM ) |  |  | 1.8
| Ovas |  |  | 600,000 ovas
| Larvas / post larvas |  |  | 540000
| Alevinos |  |  | 510000
| Juveniles |  |  | 25000
5.1 Infraestructura Hidraulica
| a. Bocatoma |  |  |  | X | Operativo |  |  | Inoperativo
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | Deteriorado por el tiempo de uso
| b. Desarenador |  |  |  | X | Operativo |  |  | Inoperativo
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | Deteriorado
| c. Sistema de Bombeo |  |  |  |  | Operativo |  |  | Inoperativo
| d. Canales de abastecimiento |  |  |  | X | Operativo |  |  | Inoperativo
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | Regular
De contar con otras infraestructuras especificar y detallar estado de operatividad y/o problemas
5.2. Infraestructura de Producción
| Estanques | X |  | Tanques |  |  | Jaulas |  | Otros |  | Especifique
a. Unidad de producción de semillas (ovas, alevinos)
| N° de artesas y/o incubadoras |  |  | 08 Artesas Horizontales |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  | 4x1.00x0.40 |  | Material | Concreto
| Volumen total | [5 empty] | Area total |  | 16 m2
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | Mal estado, requiere mantenimiento
b. De reproducción
| N° de Estanques o Tanques |  |  | 08 estanques |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) | 5x 1.00 x 1.20 (6) 10x 1.20 x 1.00 (6) 13x3.00x1.20 (2) |  |  | Material | Concreto
| Altura o tirante de agua |  |  | 1.00 m |  |  | Area total |  | 132 m2
| Estado de la Infraestructura | [5 empty] | Regular
c. De alevinaje
| N° de Estanques o Tanques |  |  | 6 |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) | 5.0x1.00x1.20 |  |  | Material | Concreto
| Altura o tirante de agua |  |  | 1 m |  |  | Area total | 30 m2
Estado de la Infraestructura
d. De juveniles
| N° de Estanques o Jaulas o Tanques |  |  | 6 |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  | 10x1.20x1.00 |  | Material | Concreto
| Altura o tirante de agua |  |  | 1 m |  |  | Area total |  | 72 m2
Estado de la Infraestructura
e. Estanques o Tanques engorde
| N° de Estanques o Jaulas o Tanques |  |  | 2 |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  | 13x3.00x1.20 |  | Material | Concreto
| Altura o tirante de agua |  |  | 1.2 |  |  | Area total |  | 78 m2
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | Regular en estado de deterioro
| f. Otras Infraestructuras |  |  | (Especificar | Bocatoma requiere nueva construcción |  |  |  |  | )
| N° |  |  | 1 |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  | 60 m2 |  | Material | Concreto
| Altura o tirante de agua | [5 empty] | Area total
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | Precaria requiere nueva construcción
| De ser el caso especificar problemas en la operatividad de la infraestructura | [7 empty] | La Bocatoma por acción de fuertes precipitaciones
pluviales ha sido arrasada, requiere nueva construcción.
5.3 Otras infraestructuras
| a. Laboratorio |  |  | Operativo | X |  | Inoperativo
| Detallar estado de la Infraestructura |  |  |  | Ambiente requiere mantenimiento, implementación y equipamiento con
materiales básicos
| Especificar problemas |  |  | Falta presupuesto.e
| b. Sala de Enseñanza |  |  | Operativo |  |  | Inoperativo
Detallar estado de la Infraestructura
Especificar problemas
De contar con otras infraestructuras especificar y detallar estado de operatividad y/o problemas
5.4 Materiales y equipamiento
| Operativo |  |  |  | Inoperativo |  |  |  | Especificar problemas
| Escobillones |  |  |  | Calcales grandes
| Balanza digital |  |  |  | Calcales pequeños
| Mandiles de plástico |  |  |  | Otros
| Botas musleras |  |  |  | Bandejas de plástico
Termómetro
5.5 Recursos humanos que operan en la infraestructura acuícola (actual)
| N° de personal profesional (Biologo, Ingeniero) | 1 |  | N° Personal técnico | 1 |  | N° de Personal mujeres |  |  |  | Total de personal en la infraestructura | 0
5.6 Producción y Comercialización (últimos 10 años operativos)
A. Producción anual de semilla (larvas, post larvas, alevinos)
| AÑO | PRODUCCION (N°) |  |  | DESTINO
[5 empty] | VENTA | [5 empty] | REPOBLAMIENTO (N°)
[5 empty] | UNIDADES (N°) |  |  | VALOR (S/.)
| 2008 | 200000 |  |  | Millas |  |  | 38000 |  |  | 10 rios/año
| 2009 | 200000 |  |  | Millas |  |  | 38000 |  |  | 10 rios/año
| 2010 | 200000 |  |  | Millas |  |  | 38000 |  |  | 10 rios/año
| 2011 | 200000 |  |  | Millas |  |  | 38000 |  |  | 10 rios/año
| 2012 | 200000 |  |  | Millas |  |  | 38000 |  |  | 10 rios/año
| 2013 | 200000 |  |  | Millas |  |  | 38000 |  |  | 10 rios/año
| 2014 | 200000 |  |  | Millas |  |  | 38000 |  |  | 10 rios/año
| 2015 | 200000 |  |  | Millas |  |  | 38000 |  |  | 10 rios/año
| 2016 | 200000 |  |  | Millas |  |  | 38000 |  |  | 11 rios/año
| 2017 | 200000 |  |  | Millas |  |  | 76000 |  |  | 20 rios/año
B. Producción anual de carne (TM)
| AÑO | PRODUCCION ( TM ) |  |  | DESTINO
[5 empty] | VENTA |  |  |  | DONACION ( TM ) |  | OTROS (*) ( TM )
[5 empty] | CANTIDAD ( TM ) |  | VALOR (S/.)
| 2008 | 1.5
| 2009 | #NAME?
| 2010 | 1.8
| 2011 | 1.8
| 2012 | 1.9
| 2013 | 1.7
| 2014 | 1.8
| 2015 | 1.5
| 2016 | 1.7
| 2017 | 3
(*) Especificar destino
5.7 Servicios de capacitación por la infraestructura acuícola
a.1 Total de eventos de capacitación ofrecidos en el centro (últimos 10 años): seminarios/talleres/cursos/charlas, etc)
| AÑO |  | EVENTO DE CAPACITACIÓN |  |  |  |  | AÑO |  | EVENTO DE CAPACITACIÓN
| 2013 |  | 01 Seminario
| 2014 |  | 08 Charlas
| 2015 |  | 02 Cursos
| 2016 |  | 02 Talleres
| 2017 |  | 03 Cursos
a.2 Total de productores e interesados que recibieron entrenamiento en el centro (últimos 10 años)
| AÑO |  | N° PRODUCTORES E INTERESADOS |  |  |  |  | AÑO |  | N° PRODUCTORES E INTERESADOS
| 2013 |  | 10
| 2014 |  | 15
| 2015 |  | 15
| 2016 |  | 30
| 2017 |  | 41
Dirección General de Acuicultura

## APURIMAC-SUCARAYLLA
ESTADO SITUACIONAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACUÍCOLAS
Nombre del Centro Acuícola: "CENTRO PISCICOLA DE SUCARAYLLA
Institución a cargo: DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN ANDAHUAYLAS
I. DATOS DE UBICACIÓN
| Departamento |  |  | APURÍMAC |  |  | Provincia |  | ANDAHUAYLAS
| Distrito |  |  | ANDAHUYLAS |  |  | Zona |  | SUCARAYLLA
II. UBICACIÓN GEOGRAFICA
| Latitud |  |  | 13°74'43.2" |  | Longitud |  |  | 73°38'10.24" |  | Altura | 3506
III. SOBRE EL RECURSO HIDRICO
| Nombre recurso hídrico |  |  | YANAYODA
| Caudal (lt/seg.) |  |  | MÍnimo |  | 120 |  | Máximo |  |  | 150
| Agua Subsuelo |  |  | SI
IV. ESPECIES ACUICOLAS
| Nombre de especie acuícola cultivada | [5 empty] | Nombre Cientifico
1) | TRUCHA ARCO IRIS | [5 empty] | ONCORHYNCHUS MYKISS
2)
3)
4)
5)
V. INFORMACION CENTRO ACUICOLA
| Operativo | X |  |  |  |  | No Operativo
Especificar los principales problemas del centro acuícola
No cuentan con cerco Perimétrico, las pozas de engorde faltan refaccionar, tien filtraciones y rajaduras,
la vivienda no tiene acabados y los techos tienen goteras
| Fecha de Inicio de Operación |  | 1985 |  |  |  |  | Caudal de agua que utiliza el Centro acuícola (lt/seg) |  |  | 80 L/Seg.
Capacidad de Produccion anual:
| Carne ( TM ) |  |  | 6
Ovas
Larvas / post larvas
Alevinos
Juveniles
5.1 Infraestructura Hidraulica
| a. Bocatoma |  |  |  | X | Operativo |  |  | Inoperativo
| Estado de la Infraestructura |  |  | Por el corre de los años tiene rajaduras que generan filtraciones y escape de agua.
| b. Desarenador |  |  |  | X | Operativo |  |  | Inoperativo
| Estado de la Infraestructura |  |  | Necesita mantenimiento y refacción.
| c. Sistema de Bombeo |  |  |  |  | Operativo |  |  | Inoperativo
| d. Canales de abastecimiento |  |  |  | X | Operativo |  |  | Inoperativo
| Estado de la Infraestructura |  |  | Cuenta con rajaduras por el pasar de los año.x
De contar con otras infraestructuras especificar y detallar estado de operatividad y/o problemas
5.2. Infraestructura de Producción
| Estanques | X |  | Tanques |  |  | Jaulas |  | Otros |  | Especifique
a. Unidad de producción de semillas (ovas, alevinos)
| N° de artesas y/o incubadoras | [5 empty] | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  |  |  | Material
| Volumen total | [5 empty] | Area total
Estado de la Infraestructura
b. De reproducción
| N° de Estanques o Tanques | [5 empty] | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  |  |  | Material
| Altura o tirante de agua | [5 empty] | Area total
Estado de la Infraestructura
c. De alevinaje
| N° de Estanques o Tanques |  |  | 4 |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  | 4x1x1 |  | Material | Concreto
| Altura o tirante de agua | [5 empty] | Area total
| Estado de la Infraestructura |  |  | Se encuentra con filtraciones y rajaduras, las compuertas necesitan ser cambiadas.
d. De juveniles
| N° de Estanques o Jaulas o Tanques |  |  | 4 |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  | 8x1.5x1 |  | Material | Concreto
| Altura o tirante de agua | [5 empty] | Area total
| Estado de la Infraestructura |  |  | Necesitan mantenimiento la infrestructura seencuentra dañada
e. Estanques o Tanques engorde
| N° de Estanques o Jaulas o Tanques |  |  | 3 |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  | 8x2x1 |  | Material | Concreto
| Altura o tirante de agua | [5 empty] | Area total
| Estado de la Infraestructura |  |  | El estanque N° 03 NECESITA CAMBIAR EL PISO PORQUE TIENE FISURAS Y MUCHA FILTRACIÓN
| f. Otras Infraestructuras |  |  | (Especificar | [5 empty] | )
| N° | [5 empty] | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  |  |  | Material
| Altura o tirante de agua | [5 empty] | Area total
Estado de la Infraestructura
De ser el caso especificar problemas en la operatividad de la infraestructura
5.3 Otras infraestructuras
| a. Laboratorio |  |  | Operativo |  |  | Inoperativo | X
| Detallar estado de la Infraestructura |  |  |  | No se cuenta con equipo y falta realizar el acabado
| Especificar problemas |  |  | No tiene pisos,mesas de trabajo, acabados de pisos, y techos.
| b. Sala de Enseñanza |  |  | Operativo |  |  | Inoperativo | X
| Detallar estado de la Infraestructura |  |  |  | Falta hacer el acabado de pisos, falso piso,paredes y techos.
| Especificar problemas |  |  | El techo tiene goteras (hueco) porque es de calamina
De contar con otras infraestructuras especificar y detallar estado de operatividad y/o problemas
Cocina y vivienda falta hacer el acabado de pisos, paredes, el techo tiene goteras.
5.4 Materiales y equipamiento
| Operativo |  |  |  | Inoperativo |  |  |  | Especificar problemas
Calcal
Botas musleras
Termómetros
| Balanza digital | [5 empty] | X
Parihuelas.
5.5 Recursos humanos que operan en la infraestructura acuícola (actual)
| N° de personal profesional (Biologo, Ingeniero) | 1 |  | N° Personal técnico | 1 |  | N° de Personal mujeres |  |  |  | Total de personal en la infraestructura | 2
5.6 Producción y Comercialización (últimos 10 años operativos)
A. Producción anual de semilla (larvas, post larvas, alevinos)
| AÑO | PRODUCCION (N°) |  |  | DESTINO
[5 empty] | VENTA | [5 empty] | REPOBLAMIENTO (N°)
[5 empty] | UNIDADES (N°) |  |  | VALOR (S/.)
B. Producción anual de carne (TM)
| AÑO | PRODUCCION ( TM ) |  |  | DESTINO
[5 empty] | VENTA |  |  |  | DONACION ( TM ) |  | OTROS (*) ( TM )
[5 empty] | CANTIDAD ( TM ) |  | VALOR (S/.)
| 2017 | 2.8
| 2016 | 3.7
| 2015 | 5.2
| 2014 | 5.1
| 2013 | 3.2
| 2012 | 3.2
| 2011 | 4.8
| 2010 | 4.5
| 2009 | 4
| 2008 | 4.7
(*) Especificar destino
5.7 Servicios de capacitación por la infraestructura acuícola
a.1 Total de eventos de capacitación ofrecidos en el centro (últimos 10 años): seminarios/talleres/cursos/charlas, etc)
| AÑO |  | EVENTO DE CAPACITACIÓN |  |  |  |  | AÑO |  | EVENTO DE CAPACITACIÓN
| 2017 |  | 2 |  |  |  |  | 2017 |  | 2
a.2 Total de productores e interesados que recibieron entrenamiento en el centro (últimos 10 años)
| AÑO |  | N° PRODUCTORES E INTERESADOS |  |  |  |  | AÑO |  | N° PRODUCTORES E INTERESADOS
| 2017 |  | 18 |  |  |  |  | 2017 |  | 8
Dirección General de Acuicultura

## APURIMAC - HUANCANE
ESTADO SITUACIONAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACUÍCOLAS
Nombre del Centro Acuícola: "Centro Piscícola Huancané"
Institución a cargo: DIREPRO - APURÍMAC
I. DATOS DE UBICACIÓN
| Departamento |  |  | APURIMAC |  |  | Provincia |  | CHINCHEROS
| Distrito |  |  | URANMARCA |  |  | Zona |  | C.P.HUACANÉ
II. UBICACIÓN GEOGRAFICA
| Latitud |  |  | 8484846.01 |  | Longitud |  |  | 647636.92 |  | Altura | 3051 msnm
III. SOBRE EL RECURSO HIDRICO
| Nombre recurso hídrico |  |  | Mischcahuayco
| Caudal (lt/seg.) |  |  | MÍnimo |  | 300L/seg |  | Máximo |  |  | 500 L/seg.
| Agua Subsuelo |  |  | Manante
IV. ESPECIES ACUICOLAS
| Nombre de especie acuícola cultivada | [5 empty] | Nombre Cientifico
1) | TRUCHA | [5 empty] | Oncorhynchus mykiss
2)
3)
4)
5)
V. INFORMACION CENTRO ACUICOLA
| Operativo | X |  |  |  |  | No Operativo
Especificar los principales problemas del centro acuícola
Reabilitar la infraestructura para la producción de semilla de trucha.
Falta implementar con equipo a las unidades de producción
| Fecha de Inicio de Operación |  | 2012-04-04 |  |  |  |  | Caudal de agua que utiliza el Centro acuícola (lt/seg) |  |  | 100 L/seg.
Capacidad de Produccion anual:
| Carne ( TM ) |  |  | 02 tm
| Ovas |  |  | 300 millares
| Larvas / post larvas |  |  | 300 millares
| Alevinos |  |  | 250 millares
| Juveniles |  |  | 10,000 mil
5.1 Infraestructura Hidraulica
| a. Bocatoma |  |  |  | X | Operativo |  |  | Inoperativo
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | Deteriorado por el tiempo de uso
| b. Desarenador |  |  |  | X | Operativo |  |  | Inoperativo
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | Falta de mantenimiento
| c. Sistema de Bombeo |  |  |  | X | Operativo |  |  | Inoperativo
| d. Canales de abastecimiento |  |  |  | X | Operativo |  |  | Inoperativo
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | Por el año de uso falta de mantenimiento.
De contar con otras infraestructuras especificar y detallar estado de operatividad y/o problemas
5.2. Infraestructura de Producción
| Estanques | X |  | Tanques |  |  | Jaulas |  | Otros |  | Especifique
a. Unidad de producción de semillas (ovas, alevinos)
| N° de artesas y/o incubadoras |  |  | 08 ARTESAS |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  | 6 |  | Material | Concreto
| Volumen total |  |  | 200 millares |  |  | Area total
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | En condiciones buenas
b. De reproducción
| N° de Estanques o Tanques | [5 empty] | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  |  |  | Material
| Altura o tirante de agua | [5 empty] | Area total
Estado de la Infraestructura
c. De alevinaje
| N° de Estanques o Tanques |  |  | 4 |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  | 6x1.2x1.2 |  | Material | Concreto
| Altura o tirante de agua |  |  | 20 cm |  |  | Area total |  | 8.64 m2
Estado de la Infraestructura
d. De juveniles
| N° de Estanques o Jaulas o Tanques |  |  | 2 |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  | 15x3x1.2 |  | Material
| Altura o tirante de agua |  |  | 30 cm |  |  | Area total |  | 54 m2 |  |  | Concreto
Estado de la Infraestructura
e. Estanques o Tanques engorde
| N° de Estanques o Jaulas o Tanques |  |  | 2 |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  | 15x3x1.2 |  | Material | Concreto
| Altura o tirante de agua |  |  | 80 cm |  |  | Area total
Estado de la Infraestructura
| f. Otras Infraestructuras |  |  | (Especificar | [5 empty] | )
| N° | [5 empty] | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  |  |  | Material | Concreto
| Altura o tirante de agua | [5 empty] | Area total
Estado de la Infraestructura
De ser el caso especificar problemas en la operatividad de la infraestructura
5.3 Otras infraestructuras
| a. Laboratorio |  |  | Operativo |  |  | Inoperativo
Detallar estado de la Infraestructura
Especificar problemas
| b. Sala de Enseñanza |  |  | Operativo |  |  | Inoperativo
Detallar estado de la Infraestructura
Especificar problemas
De contar con otras infraestructuras especificar y detallar estado de operatividad y/o problemas
5.4 Materiales y equipamiento
| Operativo |  |  |  | Inoperativo |  |  |  | Especificar problemas
| Escobillones |  |  |  |  | Trípode
| Balanza digital |  |  |  |  | Capotín
| Escobas |  |  |  |  | Mllas
| Mangueras |  |  |  |  | Calcal
Termómetros
Botas Musleras
5.5 Recursos humanos que operan en la infraestructura acuícola (actual)
| N° de personal profesional (Biologo, Ingeniero) |  |  | N° Personal técnico | 1 |  | N° de Personal mujeres |  |  |  | Total de personal en la infraestructura | 1
5.6 Producción y Comercialización (últimos 10 años operativos)
A. Producción anual de semilla (larvas, post larvas, alevinos)
| AÑO | PRODUCCION (N°) |  |  | DESTINO
[5 empty] | VENTA | [5 empty] | REPOBLAMIENTO (N°)
[5 empty] | UNIDADES (N°) |  |  | VALOR (S/.)
2009
2010
2011
| 2012 | 100 millares
| 2013 | 100 millares
| 2014 | 200 millares
| 2015 | 100 millares
| 2016 | 200 millares
| 2017 | 350 millares
| 2018 | 30 millares
B. Producción anual de carne (TM)
| AÑO | PRODUCCION ( TM ) |  |  | DESTINO
[5 empty] | VENTA |  |  |  | DONACION ( TM ) |  | OTROS (*) ( TM )
[5 empty] | CANTIDAD ( TM ) |  | VALOR (S/.)
2009
2010
2011
2012
2013
| 2014 | 2.5 |  |  | 2 |  | 13 |  | 0.5
| 2015 | 2.5 |  |  | 2 |  | 13 |  | 0.5
2016
| 2017 | 2.5 |  |  | 2 |  | 13
| 2018 | 1.5 |  |  | 1
(*) Especificar destino
5.7 Servicios de capacitación por la infraestructura acuícola
a.1 Total de eventos de capacitación ofrecidos en el centro (últimos 10 años): seminarios/talleres/cursos/charlas, etc)
| AÑO |  | EVENTO DE CAPACITACIÓN |  |  |  |  | AÑO |  | EVENTO DE CAPACITACIÓN
| 2009 | [6 empty] | 2014
| 2010 |  | 2 |  |  |  |  | 2015
| 2011 |  | 1 |  |  |  |  | 2016
| 2012 | [6 empty] | 2017
| 2013 | [6 empty] | 2018
a.2 Total de productores e interesados que recibieron entrenamiento en el centro (últimos 10 años)
| AÑO |  | N° PRODUCTORES E INTERESADOS |  |  |  |  | AÑO |  | N° PRODUCTORES E INTERESADOS
| 2009 | [6 empty] | 2014
| 2010 | [6 empty] | 2015 |  | 10
| 2011 | [6 empty] | 2016 |  | 5
| 2012 | [6 empty] | 2017 |  | 4
| 2013 | [6 empty] | 2018
Dirección General de Acuicultura

## APURIMAC -PACUCHA
ESTADO SITUACIONAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACUÍCOLAS
Nombre del Centro Acuícola: "Centro Piscícola Pacucha
Institución a cargo: Dirección Sub Regional de la Producción Andahuaylas
I. DATOS DE UBICACIÓN
| Departamento |  |  | APURÍMAC |  |  | Provincia |  | Andahuaylas
| Distrito |  |  | Pacucha |  |  | Zona |  | Pacucha-Ischubambilla
II. UBICACIÓN GEOGRAFICA
| Latitud |  |  | 13°36'33.59" s |  | Longitud |  |  | 73°20'49.45" |  | Altura | 3106 msnm
III. SOBRE EL RECURSO HIDRICO
| Nombre recurso hídrico |  |  | ISCHBAMBILLA
| Caudal (lt/seg.) |  |  | MÍnimo |  | 30 L/Seg. |  | Máximo |  |  | 100 L/seg.
| Agua Subsuelo |  |  | Manante
IV. ESPECIES ACUICOLAS
| Nombre de especie acuícola cultivada | [5 empty] | Nombre Cientifico
1) | Pejerrey Argentino | [5 empty] | Odontesthes Bonariensis
2)
3)
4)
5)
V. INFORMACION CENTRO ACUICOLA
| Operativo | [5 empty] | No Operativo
Especificar los principales problemas del centro acuícola
No cuenta con cerco Perímetrico, los estanques de producción y sala de re incubación
Faltan refacciones y tienen filtraciones
| Fecha de Inicio de Operación |  | 1978 |  |  |  |  | Caudal de agua que utiliza el Centro acuícola (lt/seg) |  |  | 30 L/seg.
Capacidad de Produccion anual:
Carne ( TM )
| Ovas |  |  | 01 millón
| Larvas / post larvas |  |  | 01 millón
Alevinos
Juveniles
5.1 Infraestructura Hidraulica
| a. Bocatoma |  |  |  | X | Operativo |  |  | Inoperativo
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | Tienen filtraciones por el tiempo de uso
| b. Desarenador |  |  |  | X | Operativo |  |  | Inoperativo
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | Falta refacción
| c. Sistema de Bombeo |  |  |  |  | Operativo |  |  | Inoperativo
| d. Canales de abastecimiento |  |  |  | X | Operativo |  |  | Inoperativo
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | 22 frascos
De contar con otras infraestructuras especificar y detallar estado de operatividad y/o problemas
5.2. Infraestructura de Producción
| Estanques | X |  | Tanques |  |  | Jaulas |  | Otros |  | Especifique
a. Unidad de producción de semillas (ovas, alevinos)
| N° de artesas y/o incubadoras |  |  | 22 Frascos |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  | 15x3x1.5 |  | Material | Concreto
| Volumen total |  |  | 100 millares |  |  | Area total
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | En mal estado, falta de mantenimiento
b. De reproducción
| N° de Estanques o Tanques |  |  | 8 |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  | 15x3x1.5 |  | Material | Concreto
| Altura o tirante de agua |  |  | 40 cm |  |  | Area total
Estado de la Infraestructura
c. De alevinaje
| N° de Estanques o Tanques | [5 empty] | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  |  |  | Material
| Altura o tirante de agua | [5 empty] | Area total
Estado de la Infraestructura
d. De juveniles
| N° de Estanques o Jaulas o Tanques | [5 empty] | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  |  |  | Material
| Altura o tirante de agua | [5 empty] | Area total
Estado de la Infraestructura
e. Estanques o Tanques engorde
| N° de Estanques o Jaulas o Tanques | [5 empty] | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  |  |  | Material
| Altura o tirante de agua | [5 empty] | Area total
Estado de la Infraestructura
| f. Otras Infraestructuras |  |  | (Especificar | [5 empty] | )
| N° | [5 empty] | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  |  |  | Material
| Altura o tirante de agua | [5 empty] | Area total
Estado de la Infraestructura
De ser el caso especificar problemas en la operatividad de la infraestructura
5.3 Otras infraestructuras
| a. Laboratorio |  |  | Operativo | X |  | Inoperativo
| Detallar estado de la Infraestructura |  |  |  | Falta rehabilitar, por el tiempo de uso, se encuentra con rajaduras y tiene
filtraciones
Especificar problemas
| b. Sala de Enseñanza |  |  | Operativo | X |  | Inoperativo
| Detallar estado de la Infraestructura |  |  |  | Se necesita rehabilitar
Especificar problemas
De contar con otras infraestructuras especificar y detallar estado de operatividad y/o problemas
5.4 Materiales y equipamiento
| Operativo |  |  |  | Inoperativo |  |  |  | Especificar problemas
| Termómetro |  |  |  |  | Balanza digital
| Motor fuera de borda |  |  |  |  | Motor fuera de borda
| Botes |  |  |  |  | Botes.
Frascos
Culer
5.5 Recursos humanos que operan en la infraestructura acuícola (actual)
| N° de personal profesional (Biologo, Ingeniero) | 1 |  | N° Personal técnico | 2 |  | N° de Personal mujeres |  |  |  | Total de personal en la infraestructura | 3
5.6 Producción y Comercialización (últimos 10 años operativos)
A. Producción anual de semilla (larvas, post larvas, alevinos)
| AÑO | PRODUCCION (N°) |  |  | DESTINO
[5 empty] | VENTA | [5 empty] | REPOBLAMIENTO (N°)
[5 empty] | UNIDADES (N°) |  |  | VALOR (S/.)
| 2018 | 742400
| 2017 | 892000
| 2016 | 801000
| 2015 | 812000
| 2014 | 920020
| 2013 | 1.2 millón
| 2012 | 1.2 millón
| 2011 | 1.2 millón
2010
2009
B. Producción anual de carne (TM)
| AÑO | PRODUCCION ( TM ) |  |  | DESTINO
[5 empty] | VENTA |  |  |  | DONACION ( TM ) |  | OTROS (*) ( TM )
[5 empty] | CANTIDAD ( TM ) |  | VALOR (S/.)
(*) Especificar destino
5.7 Servicios de capacitación por la infraestructura acuícola
a.1 Total de eventos de capacitación ofrecidos en el centro (últimos 10 años): seminarios/talleres/cursos/charlas, etc)
| AÑO |  | EVENTO DE CAPACITACIÓN |  |  |  |  | AÑO |  | EVENTO DE CAPACITACIÓN
| 2018 |  | 1 |  |  |  |  | 2013 |  | 1
| 2017 |  | 1 |  |  |  |  | 2012 |  | 1
| 2016 |  | 1 |  |  |  |  | 2011 |  | 1
| 2015 | [6 empty] | 2010
| 2014 |  | 1 |  |  |  |  | 2009
a.2 Total de productores e interesados que recibieron entrenamiento en el centro (últimos 10 años)
| AÑO |  | N° PRODUCTORES E INTERESADOS |  |  |  |  | AÑO |  | N° PRODUCTORES E INTERESADOS
Dirección General de Acuicultura

## APURIMAC -CHUMBAO
ESTADO SITUACIONAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACUÍCOLAS
Nombre del Centro Acuícola: "Centro Piscícola CHUMBAO
Institución a cargo: Dirección Sub Regional de la Producción Andahuaylas
I. DATOS DE UBICACIÓN
| Departamento |  |  | APURÍMAC |  |  | Provincia |  | Andahuaylas
| Distrito |  |  | San Gerónimo |  |  | Zona |  | Antapata
II. UBICACIÓN GEOGRAFICA
| Latitud |  |  | 13°68'66" |  | Longitud |  |  | 73°32'92" |  | Altura | 3257 msnm
III. SOBRE EL RECURSO HIDRICO
| Nombre recurso hídrico |  |  | Río Chumbao
| Caudal (lt/seg.) |  |  | MÍnimo |  | 120 |  | Máximo |  |  | 2000
Agua Subsuelo
IV. ESPECIES ACUICOLAS
| Nombre de especie acuícola cultivada | [5 empty] | Nombre Cientifico
1) | Trucha Arco Iris | [5 empty] | Oncrhynchus mykiss
2)
3)
4)
5)
V. INFORMACION CENTRO ACUICOLA
| Operativo | [5 empty] | No Operativo | X
Especificar los principales problemas del centro acuícola
Canal de captación inhabilitado por desmonte por causas naturales de lluvias y al mismo tiempo por ingreso de dueños aledaños que utilizan maquinaria pesada.
| Fecha de Inicio de Operación |  | 1992 |  |  |  |  | Caudal de agua que utiliza el Centro acuícola (lt/seg) |  |  | 50 L/seg.
Capacidad de Produccion anual:
Carne ( TM )
Ovas
Larvas / post larvas
| Alevinos |  |  | 400000
Juveniles
5.1 Infraestructura Hidraulica
| a. Bocatoma |  |  |  |  | Operativo |  | X | Inoperativo
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | Inundación por huaycos y lluvias
| b. Desarenador |  |  |  |  | Operativo |  | X | Inoperativo
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | Inundación por huaycos y lluvias
| c. Sistema de Bombeo |  |  |  |  | Operativo |  |  | Inoperativo
| d. Canales de abastecimiento |  |  |  |  | Operativo |  | X | Inoperativo
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | Inundados por desmonte de huaycos y lluvias
De contar con otras infraestructuras especificar y detallar estado de operatividad y/o problemas
Pozos alevineros, operativos
Pozos Juveniles, operativos
5.2. Infraestructura de Producción
| Estanques | X |  | Tanques |  |  | Jaulas |  | Otros |  | Especifique
a. Unidad de producción de semillas (ovas, alevinos)
| N° de artesas y/o incubadoras |  |  | 8 |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  | 4x0.5x0.35 |  | Material | Concreto
| Volumen total | [5 empty] | Area total
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | Operativa
b. De reproducción
| N° de Estanques o Tanques | [5 empty] | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  |  |  | Material
| Altura o tirante de agua | [5 empty] | Area total
Estado de la Infraestructura
c. De alevinaje
| N° de Estanques o Tanques |  |  | 3 |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  | 4x1x1 |  | Material | Concreto
| Altura o tirante de agua | [5 empty] | Area total
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | Operativo
d. De juveniles
| N° de Estanques o Jaulas o Tanques | [5 empty] | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  |  |  | Material
| Altura o tirante de agua | [5 empty] | Area total
Estado de la Infraestructura
e. Estanques o Tanques engorde
| N° de Estanques o Jaulas o Tanques |  |  | 2 |  |  | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  | 8x1.5x1 |  | Material | Concreto
| Altura o tirante de agua | [5 empty] | Area total
| Estado de la Infraestructura |  |  |  | Operativox
| f. Otras Infraestructuras |  |  | (Especificar | [5 empty] | )
| N° | [5 empty] | Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) |  |  |  | Material
| Altura o tirante de agua | [5 empty] | Area total
Estado de la Infraestructura
De ser el caso especificar problemas en la operatividad de la infraestructura
5.3 Otras infraestructuras
| a. Laboratorio |  |  | Operativo |  |  | Inoperativo | X
| Detallar estado de la Infraestructura |  |  |  | Los reactivos estan vencidos, loe equipos como el microscopio estan inoperativos
| Especificar problemas |  |  | Cambio del personal responsable y rotación de personal de confianza.
| b. Sala de Enseñanza |  |  | Operativo |  |  | Inoperativo
Detallar estado de la Infraestructura
Especificar problemas
De contar con otras infraestructuras especificar y detallar estado de operatividad y/o problemas
5.4 Materiales y equipamiento
| Operativo |  |  |  | Inoperativo |  |  |  | Especificar problemas
Balanza electrónica
PH
Termómetro
| GPS | [5 empty] | X |  |  | Modelo antiguo
| Artesas y Arquet1os | as
5.5 Recursos humanos que operan en la infraestructura acuícola (actual)
| N° de personal profesional (Biologo, Ingeniero) | 1 |  | N° Personal técnico | 1 |  | N° de Personal mujeres |  |  |  | Total de personal en la infraestructura | 2
5.6 Producción y Comercialización (últimos 10 años operativos)
A. Producción anual de semilla (larvas, post larvas, alevinos)
| AÑO | PRODUCCION (N°) |  |  | DESTINO
[5 empty] | VENTA | [5 empty] | REPOBLAMIENTO (N°)
[5 empty] | UNIDADES (N°) |  |  | VALOR (S/.)
| 2017 | 150000
| 2016 | 230000
| 2015 | 200000
| 2014 | 310000
2013
2012
2011
2010
2009
2008
B. Producción anual de carne (TM)
| AÑO | PRODUCCION ( TM ) |  |  | DESTINO
[5 empty] | VENTA |  |  |  | DONACION ( TM ) |  | OTROS (*) ( TM )
[5 empty] | CANTIDAD ( TM ) |  | VALOR (S/.)
(*) Especificar destino
5.7 Servicios de capacitación por la infraestructura acuícola
a.1 Total de eventos de capacitación ofrecidos en el centro (últimos 10 años): seminarios/talleres/cursos/charlas, etc)
| AÑO |  | EVENTO DE CAPACITACIÓN |  |  |  |  | AÑO |  | EVENTO DE CAPACITACIÓN
a.2 Total de productores e interesados que recibieron entrenamiento en el centro (últimos 10 años)
| AÑO |  | N° PRODUCTORES E INTERESADOS |  |  |  |  | AÑO |  | N° PRODUCTORES E INTERESADOS
Dirección General de Acuicultura